УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» __________ г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)

Регистрационный номер

Содержание

| - Общие сведения................................................... | 2 |
| --- | --- |
| - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) ………………….. | 3 |
| - Характеристика обобщенных трудовых функций | 5 |
| 3.1 Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»……………………….. | 5 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обеспечение эксплуатации электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»……………………………………………………... | 14 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Планирование, организация и контроль функционирования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)»………………………………………. | 23 |
| - Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта……. | 31 |

# I. Общие сведения

| Эксплуатация электрических зарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования основного и вспомогательного оборудования электрических зарядных станций (далее - электрозарядных станций) для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей)

Группа занятий:

| 2151 | Инженеры-электрики | 3113 | Техники-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 45.20.5. | Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями. |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 4 | Установка и монтаж основного и вспомогательного оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования электрозарядной станции для электробусов и электромобилей | А/02.4 | 4 |
|  |  |  | Производство работ по ремонту оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | А/03.4 | 4 |
| B | Техническое обеспечение эксплуатации электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 5 | Организация проведения работ по техническому обслуживанию оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Организация и контроль штатной работы электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Обеспечение ремонта, реконструкции и модернизации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях для электробусов и электромобилей, включая настройку отдельных элементов и устройств | B/04.5 | 5 |
| C | Планирование, организация и контроль функционирования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | 6 | Организационное и техническое обеспечение полного цикла или отдельных стадий эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы подчиненного персонала по обслуживанию электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | C/02.6 | 6 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Электрослесарь по ремонту электрических машин Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электрослесарь по ремонту оборудования электрозарядных станций Электромонтер Слесарь-электромонтажник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии электрослесарь 3-го разряда или электромонтер 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе восемнадцати лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе Аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 60 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19923 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |
|  | 19844 | Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств |
| ОКСО | 2.13.01.03 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 2.13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и монтаж основного и вспомогательного оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по установке оборудования с применением необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры |
| --- | --- |
|  | Выполнение такелажных работ по перемещению и установке узлов, деталей и элементов оборудования электрозарядных станций |
|  | Монтаж стоек и фундамента для оборудования электрозарядных станций, кабельных линий, опорных и ограждающих конструкций |
|  | Выполнение регулировки инструмента, приспособлений, узлов и деталей оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение пусконаладочных работ |
|  | Проведение испытаний электрооборудования в составе бригады, включая испытания фаза-ноль и заземление, а также испытаний функционирования электрозарядной станции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, специализированным тестовым и испытательным оборудованием и инструментом |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Производить работы на высоте и такелажные работы |
|  | Проводить испытания электрооборудования |
|  | Оценивать работоспособное состояние оборудования |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Работать в команде (бригаде) |
|  | Применять средства пожаротушения и защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Основы электротехники, силовой электроники, информатики и механики |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Принцип работы узлов и аппаратов электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила технической эксплуатации электрических сетей |
|  | Нормы испытаний и измерений электрооборудования |
|  | Назначение и конструкция вводов/выводов электрозарядных станций |
|  | Методы проведения испытаний оборудования электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля |
|  | Порядок приемки в эксплуатацию оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при проведении регламентного обслуживания, диагностики неисправностей оборудования электрозарядной станции |
|  | Правила промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Правила безопасности при эксплуатации подъемных механизмов и грузоподъемных кранов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования электрозарядной станции для электробусов и электромобилей | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка при допуске соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска или распоряжения на наличие комплектности средств защиты, ограждающих и запирающих устройств, заземлений, инструментов, приборов контроля и безопасности, и контроль обеспечения их сохранности во время выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Содержание в исправном состоянии закрепленного инструмента, ремонтных приспособлений, такелажных средств |
|  | Проверка режимов работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение тепловизионного контроля состояния электрооборудования, включая определение неисправностей и дефектов оборудования |
|  | Оперативное устранение выявленных дефектов и неисправностей электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Выявление аварийных повреждений оборудования электрозарядных станций |
|  | Устранение аварийных повреждений на электрозарядной станции в рамках своей зоны ответственности |
|  | Информирование руководителя работ о выявленных дефектах, неисправностях или аварийных ситуациях электрооборудования электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, специализированным тестовым и испытательным оборудованием и инструментом |
|  | Производить работы по обслуживанию электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Работать в команде (бригаде) |
|  | Проводить испытания электрооборудования, средств автоматики и контроля параметров электрозарядных станций в качестве члена бригады |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Вести локальную техническую документацию |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Оценивать состояние оборудования, определять мероприятия по устранению дефектов |
|  | Оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать состояние оборудования электрозарядных станций в целях выявления дефектов оборудования и предотвращения аварийной ситуации |
|  | Применять средства пожаротушения и защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Основы электротехники и механики |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Чертежи и схемы оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов основного оборудования электрозарядных станций |
|  | Технические характеристики оборудования электрозарядных станций |
|  | Назначение и конструкция вводов/выводов электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов вспомогательного оборудования (подвесной и натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств) |
|  | Виды работ и последовательность операций при техническом обслуживании узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Признаки повреждения отдельных элементов узлов, аппаратов электрозарядных станций |
|  | Порядок производства профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Нормы и объемы испытаний ремонтируемого оборудования электрозарядных станций |
|  | Методы проведения испытаний оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы испытаний и измерений оборудования электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования узлов и аппаратов электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы работы устройств защиты от перенапряжений электрозарядных станций |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила безопасности при работе со специализированным инструментом и приспособлениями |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка при допуске перед началом проведения ремонтов оборудования электрозарядных станций соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска или распоряжения на наличие комплектности средств защиты, ограждающих и запирающих устройств, заземлений, инструментов, приборов контроля и безопасности, и контроль обеспечения их сохранности во время выполнения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль исправности закрепленного инструмента, ремонтных приспособлений, такелажных средств |
|  | Проведение подготовительных работ перед началом ремонтных работ по разборке, перемещению и установке узлов и деталей оборудования электрозарядных станций |
|  | Выполнение демонтажа и монтажа оборудования, стоек и фундамента для оборудования электрозарядных станций, кабельных линий, опорных и ограждающих конструкций |
|  | Проведение такелажных работ при разборке, перемещении и установке оборудования электрозарядных станций |
|  | Проведение ремонта кабельных линий и электрощитового оборудования всех типов и мощностей |
|  | Проведение ремонта узлов и деталей оборудования электрозарядных станций, аппаратов и арматуры |
|  | Выполнение работ по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования с частичной или полной заменой элементов |
|  | Проведение ремонтов инструмента и приспособлений |
|  | Проведение испытаний оборудования электрозарядных станций после проведения ремонтных работ |
|  | Информирование руководителя работ по наряду-допуску или распоряжению об окончании проведения работ по ремонту оборудования электрозарядных станций или о приостановлении работ при невозможности их выполнения |
|  | Внесение записей в локальную техническую документацию о выполненных работах по ремонту оборудования электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Выполнять работы на электрооборудовании |
|  | Работать с электрическим, пневматическим, диагностическим и тестовым инструментом и оборудованием |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Производить текущие, планово-предупредительные и капитальные ремонтные работы на оборудовании электрозарядных станций |
|  | Проводить испытания электрооборудования, средств автоматики и контроля параметров электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Производить ремонтные работы оборудования электрозарядных станций по расчетам с помощью специализированного оборудования и инструмента, специальных ремонтно-монтажных приспособлений, точных средств измерений и защитных средств |
|  | Читать чертежи и схемы электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Вести локальную техническую документацию |
|  | Работать в команде (бригаде) |
|  | Применять средства пожаротушения и средства защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Основы электротехники и механики |
|  | Правила электробезопасности |
|  | Правила эксплуатации электросилового оборудования |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Конструкции и принцип работы узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций |
|  | Назначение и конструкция вводов/выводов узлов, аппаратов электрозарядных станций |
|  | Виды работ и последовательность операций при производстве ремонтных работ оборудования электрозарядных станций |
|  | Методы проведения ремонтов и испытаний оборудования узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Конструктивное устройство ввода оборудования электрозарядных станций |
|  | Технические характеристики оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы и объемы испытаний и измерений оборудования электрозарядных станций |
|  | Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования электрозарядных станций |
|  | Устройство, назначение и области применения различных типов вспомогательного оборудования (подвесной и натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств) |
|  | Чертежи и схемы, связанные с ремонтом оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок производства профилактических ремонтных работ на действующем оборудовании и аппаратуре узлов, аппаратов и арматуры электрозарядных станций с помощью специализированного оборудования |
|  | Порядок организации такелажных работ |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках |
|  | Принципы работы устройств защиты от перенапряжений электрозарядных станций |
|  | Тепловой режим работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы проведения тепловизионного контроля электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок организации работ под напряжением |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении предупредительного и текущего ремонта электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением |
|  | Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обеспечение эксплуатации электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту электрозарядных станций Техник-энергетик по обслуживанию электрозарядных станций |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в электроэнергетике или в структурах по ремонту и обслуживанию электрооборудования транспорта (электротранспорта), электрозарядных станций |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации Допуск к самостоятельной работе Аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23796 | Мастер |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения работ по техническому обслуживанию оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение состава бригады по численности и квалификации с учетом условий выполнения работ и возможности обеспечения необходимого надзора и ее формирование |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение материальных ресурсов (материалы, оборудование, инструменты, специальная одежда), обеспечение их правильного хранения, использования и списания |
|  | Оформление, выдача нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании электрозарядных станций, согласно нормативно-технической документации |
|  | Обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрозарядных станций для электробусов и электромобилей, нормативно-технической и технологической документацией |
|  | Проведение инструктажей подчиненного персонала по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске |
|  | Ознакомление производителей работ и рабочих с технологическими картами выполнения работ на электрозарядных станциях |
|  | Проверка при допуске соответствия рабочего места производителя работ указаниям наряда-допуска или распоряжения на проведение работ на оборудовании электрозарядных станций, включая наличие средств защиты, приспособлений, такелажа, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля |
|  | Проверка перед началом работы соответствия требованиям безопасности инструмента, оборудования, механизмов, предохранительных приспособлений, средств защиты, устройств, предназначенных для технического обслуживания |
|  | Контроль действий членов бригады при выполнении работ с электрооборудованием, включая работу с действующим оборудованием и несанкционированный выход из зоны рабочего места |
|  | Контроль обеспечения безопасности при проведении работ по техническому и сервисному обслуживанию оборудования электрозарядных станций |
|  | Выявление и устранение нарушений требований охраны труда подчиненного персонала |
|  | Информирование ответственного руководителя работ по наряду-допуску или распоряжению об окончании работ бригады |
|  | Планирование комплекса мероприятий по обеспечению безопасности при выполнении технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Ведение локальной технической документации по выполняемым работам членами бригады |
| Необходимые умения | Оценивать состояние оборудования электрозарядной станции и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненного персонала, осуществляющего эксплуатацию электрозарядных станций |
|  | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
|  | Контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, нарядов-допусков и распоряжений |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию электрооборудования и устройств электрозарядных станций согласно правилам устройства электроустановок |
|  | Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Определять потребность в материальных ресурсах для обеспечения работы подчиненного персонала при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Требования конструкторской, нормативно-технологической и нормативно-технической документации по эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода оборудования электрозарядной станции в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила организации безопасного производства работ по техническому сопровождению технологических процессов электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и на транспорте |
|  | Требования охраны труда допускающего, наблюдающего и производителя работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Порядок организации работ под напряжением |
|  | Методики проведения противопожарных тренировок |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
|  | Правила работы с персоналом |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль штатной работы электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление графиков технического обслуживания электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Контроль эксплуатации оборудования электрозарядных станций с соответствии с нормативно-технической документацией и локальными нормативными актами |
|  | Изучение и анализ информации о работе оборудования электрозарядных станций, технических данных, их обобщение и систематизация |
|  | Проведение выборочных контрольных и внеочередных осмотров оборудования электрозарядных станций, оценка качества работ по обслуживанию оборудования электрозарядных станций |
|  | Проверка состояния рабочих мест, инструмента, приспособлений и механизмов, вентиляционных систем, помещений, а также безопасности их эксплуатации и принятие мер к устранению обнаруженных нарушений и недостатков |
|  | Подготовка аналитических материалов о состоянии оборудования электрозарядных станций |
|  | Ведение претензионной работы с организациями - изготовителями техники и электрооборудования |
|  | Составление списков аварийного запаса оборудования и материалов по службе и по подразделениям |
|  | Контроль комплектования, хранения и расходования аварийного запаса |
|  | Подготовка предложений для списания не подлежащего восстановлению оборудования |
|  | Оценка качества работы вновь введенных объектов городского пассажирского транспорта в части оборудования электрозарядных станций |
|  | Контроль ведения регистрирующей локальной технической документации по эксплуатации электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Проводить работы по техническому обслуживанию электрооборудования и устройств электрозарядных станций согласно правилам устройства электроустановок |
|  | Принимать технические решения по составу проводимых работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Проводить техническое освидетельствование оборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать работоспособность оборудования электрозарядных станций, определять мероприятия по устранению дефектов в случае их выявления и предупреждению аварийных ситуаций |
|  | Оценивать качество произведенных работ по техническому обслуживанию, ремонту и наладке электрооборудования электрозарядных станций |
|  | Оценивать состояние техники безопасности на объекте городского пассажирского транспорта в части оборудования электрозарядных станций |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Применять нормативно-техническую документацию по организации и контролю работы электрозарядных станций |
|  | Составлять документы, относящиеся к организации безопасной работы и проведению технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для проведения технического обслуживания электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций в части организации и контроля их работы |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Характеристики, принципы построения и функционирования эксплуатируемого оборудования электрозарядных станций и требования нормативно-технической документации по эксплуатации |
|  | Признаки повреждений обслуживаемого оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология и организация регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Нормативно-техническая документация, регулирующая правила эксплуатации оборудования электрозарядных станций и проведение технических осмотров |
|  | Порядок и методы планирования работ по организации и контролю работы электрозарядных станций |
|  | Порядок организации обеспечения работы электрозарядных станций материально-техническими ресурсами |
|  | Требования к составлению локальной отчетности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение ремонта, реконструкции и модернизации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление заявок на оборудование, запасные части и другие материалы, необходимые для бесперебойного функционирования электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по проведению мероприятий по выявлению, предотвращению и устранению дефектов оборудования электрозарядных станций |
|  | Сбор и анализ информации об отказах новой техники и электрооборудования, составление дефектных ведомостей |
|  | Подготовка материалов для разработки под руководством инженера и руководителя работ планов внедрения новой техники и технологии электрозарядных станций |
|  | Обеспечение безопасности при выполнении текущего и планового ремонта электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
| Необходимые умения | Проводить под руководством более квалифицированного специалиста работы по ремонту, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности по ремонту, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Составлять документы по ремонту, реконструкции и модернизации сооружений, энергетических сетей и энергетического оборудования электрозарядных станций |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация, регулирующая проведение работ по ремонту оборудования электрозарядных станций, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при ремонте, реконструкции и модернизации электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, при проведении ремонтных работ и реконструкции / модернизации электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций, организации их безопасной работы, работ по ремонту и реконструкции / модернизации электрооборудования |
|  | Технология и организация регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |
|  | Требования к составлению локальной отчетности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях для электробусов и электромобилей, включая настройку отдельных элементов и устройств | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
|  | Трудовые действия |  | Обеспечение проведения регламентных работ по выполнению диагностических и наладочных работ на электрозарядных станциях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка выполнения мер по обеспечению надлежащего технического состояния электрооборудования и устройств и оборудования электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль качества настройки отдельных элементов, соблюдения правильного применения материалов, технологии и периодичности проверок технического состояния электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планирование комплекса мероприятий по проверке технического состояния электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Проводить регламентные работы по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов электрооборудования и устройств, регистрации полученных в процессе выполнения работ данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для проведения регламентных работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов, регистрации данных, полученных в процессе выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлять документы, относящиеся к организации проведения регламентных работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов электрооборудования и устройств, регистрации полученных в процессе выполнения работ данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Нормативно-техническая документация, регулирующая проведение диагностики и наладки оборудования электрозарядных станций, настройке отдельных элементов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, проведения работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила устройства электроустановок и электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила технической эксплуатации, проведения работ по диагностике и наладке оборудования электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технология и организация регламентных работ по проверке технического состояния электрооборудования и устройств электрозарядных станций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к составлению отчетности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Планирование, организация и контроль функционирования электрозарядных станций для наземного городского пассажирского транспорта (электробусов и электромобилей) | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по организации эксплуатации электрозарядных станций Инженер-энергетик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на должностях специалистов и руководителей в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие права, выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя и производителя работ по всем видам работ на электрозарядных станциях, права контролирующего лица при производстве оперативных переключений Аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже V Прохождение обучения по охране труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
|  | - | Начальник отдела подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики |
|  | - | Начальник цеха (участка) |
|  | - | Начальник ремонтного цеха |
|  | - | Инженер-электрик |
|  | - | Инженер-энергетик |
| ОКПДТР | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 42866 | Инженер-электрик |
|  | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и техническое обеспечение полного цикла или отдельных стадий эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и согласование технических условий, технических заданий в части проектирования электрозарядных станций |
| --- | --- |
|  | Организация проведения экспертизы проектов вновь вводимых и реконструируемых / модернизируемых электрозарядных станций |
|  | Работа в комиссиях при вводе объектов по новому строительству и технологическому присоединению к электрическим сетям, реновации |
|  | Обеспечение формирования и утверждение планов и графиков работ по обеспечению полного цикла или отдельных стадий эксплуатации (исследования и диагностики технического состояния, поддержания и восстановления работоспособности) оборудования электрозарядных станций |
|  | Организация и контроль исполнения планов и графиков работ по обеспечению полного цикла или отдельных стадий эксплуатации (исследования и диагностики технического состояния, поддержания и восстановления работоспособности) оборудования электрозарядных станций |
|  | Организация планирования материальных ресурсов для технического обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Организация технического контроля качества работ подрядных организаций, занятых работами по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту электрозарядных станций |
|  | Организация ведения договорной работы в части обеспечения технического обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Организация документационного сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий, сооружений, контроль ведения исполнительной документации |
|  | Организация проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на электрозарядных станциях |
|  | Работа в комиссиях по расследованию аварий и нарушений работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Организация контроля учета и расхода электроэнергии, организация эффективного и рационального использования энергетических ресурсов |
|  | Организация учета и анализа технико-экономических показателей работы, дефектности составных узлов, деталей, конструкций электрозарядных станций, наличия аварийных и пожароопасных очагов на оборудовании |
| Необходимые умения | Организовывать работу при внедрении новых устройств и оборудования электрозарядных станций |
|  | Организовывать деятельность по ремонту оборудования электрозарядных станций и проводимым отключениям |
|  | Анализировать перспективные направления развития электрозарядных станций в Российской Федерации и в мировой практике, внедрять новые перспективные технологии |
|  | Вести локальную техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ |
|  | Анализировать, систематизировать, интерпретировать и обрабатывать техническую информацию с применением информационно-коммуникационных технологий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила планирования, исполнения производственной программы (в части планирования технических воздействий) |
|  | Нормы численности персонала и производственных мощностей для выполнения ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования конструкторской документации по проведению планово-предупредительного и текущего ремонта |
|  | Нормативные и методические материалы по планированию и организации технического и сервисного обслуживания и ремонта электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода электрозарядных станций в ремонт и оформления распоряжений или нарядов-допусков для выполнения работ |
|  | Порядок организации обеспечения производства ремонтов материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению проекта производства работ для ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология производства ремонтных работ оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и в городском пассажирском электротранспорте |
|  | Порядок подготовки организационно-распорядительной документации |
|  | Состав и порядок подготовки локальной производственно-технической и проектной документации для проведения обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативными документами, регламентирующими техническую эксплуатацию электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
|  | Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы и требования, стандарты по испытаниям оборудования, пусконаладочным, сервисным и ремонтным работам оборудования электрозарядных станций |
|  | Нормы аварийного запаса деталей, узлов и материалов для проведения оперативных ремонтов оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила производственного планирования в организации |
|  | Требования охраны труда ответственного руководителя работ при эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненного персонала по обслуживанию электрозарядных станций для электробусов и электромобилей | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распределение производственных задач для подчиненного персонала, расстановка персонала по участкам, бригадам, обслуживаемым объектам электрозарядных станций для электробусов и электромобилей |
| --- | --- |
|  | Организация обеспечения рабочих мест персонала нормативной, методической, проектной документацией и инструкциями по эксплуатации электрозарядных станций для электробусов и электромобилей |
|  | Контроль сроков и качества работ подчиненного персонала, обслуживающего электрозарядные станции для электробусов и электромобилей |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом производственной и трудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний и медицинских осмотров |
|  | Проверка документов работников для допуска к работам |
|  | Организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненного персонала |
|  | Проведение производственных собраний |
|  | Обеспечение сохранности оборудования, технических носителей, технической документации на рабочих местах |
|  | Формирование предложений по совершенствованию выполняемых трудовых функций |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненным персоналом требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению выявленных нарушений |
|  | Организация и проведение инструктажей, тренировок, технической учебы персонала по работе с закрепленным оборудованием, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненного персонала, включению в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
|  | Формирование предложений по повышению эффективности и производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненным персоналом |
| Необходимые умения | Планировать производственную деятельность |
|  | Организовывать деятельность по ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств, оборудования и программного обеспечения |
|  | Анализировать перспективные направления развития электрозарядных станций в Российской Федерации и в мировой практике, внедрять новые перспективные технологии |
|  | Вести локальную техническую и отчетную документацию |
|  | Работать с персональным компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами, электронной почтой и браузерами |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию производства работ |
|  | Анализировать систематизировать, интерпретировать и обрабатывать техническую информацию с применением информационно-коммуникационных технологий |
|  | Формулировать задания подчиненному персоналу |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненного персонала |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Контролировать деятельность подчиненного персонала при выполнении работ по обслуживанию электрозарядных станций |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке персонала, обслуживающего электрозарядные станции, исходя из профиля должности и квалификации работников |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрозарядных станций |
|  | Основы построения электрозарядных станций |
|  | Схема электрических сетей и оборудования электрозарядных станций |
|  | Правила устройства электроустановок и оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы электротехники |
|  | Методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки |
|  | Порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок организации обеспечения производства ремонтов материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы и требования, стандарты по испытаниям оборудования, пусконаладочным работам |
|  | Методы анализа качественных показателей работы оборудования электрозарядных станций |
|  | Характеристики, принципы построения и функционирования эксплуатируемых электрозарядных станций и требования организаций-изготовителей по его эксплуатации |
|  | Требования конструкторской документации по проведению планово-предупредительного и текущего ремонта |
|  | Нормативные и методические материалы по планированию и организации технического обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Порядок вывода оборудования электрозарядных станций в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ |
|  | Правила планирования, исполнения производственной программы (в части планирования технических воздействий) |
|  | Нормы численности персонала и производственных мощностей для выполнения ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению проекта производства работ для ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Технология производства ремонтных работ оборудования электрозарядных станций |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике и в городском пассажирском транспорте |
|  | Порядок подготовки организационно-распорядительной документации |
|  | Состав и порядок подготовки локальной производственно-технической и проектной документации для проведения обслуживания и ремонта оборудования электрозарядных станций |
|  | Номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативными документами, регламентирующими техническую эксплуатацию электрозарядных станций |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим на производстве |
|  | Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Нормы аварийного запаса деталей, узлов и материалов для проведения оперативных ремонтов оборудования электрозарядных станций |
|  | Принципы и правила производственного планирования в организации |
|  | Нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
|  | Методики проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и городского пассажирского электротранспорта |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва

Генеральный директор Титов Руслан Вадимович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», город Москва |
| --- | --- |
|  | ГУП «Мосгортранс», город Москва |
|  | АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт" (Корпорация ПСС), город Пермь |
|  | ОООР «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта, город Москва |
|  | НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 (ред. от 20.06.2011) «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Допуск к самостоятельной работе для всех категорий персонала осуществляется в соответствии с требованиями ст. 28, 28.1 ФЗ от 26 марта 2003 г № 35 ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями), ст.21, 22 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (приказ Минэнерго России от 22.09.2020 г. № 796» и р.II приказа Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н. Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  на основании проверки знаний включая знания по  охране труда, пожарной безопасности и приемов оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим.

Первичная и периодическая аттестация проводится в соответствии со ст.28. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих